## погрешность
Перечень руководящих документов, разработанных ФГБУ "ГОИН"
№ п/п | № МВИ | Наименование МВИ | Область применения | Вид измерений | Разработчик МВИ | Свидетельство об аттестации МВИ |  |  | Письмо во ФГУП "ВНИИМС" | Номер в реестре | погрешность измерений
1 | РД 52.10.735-2018 | Водородный показатель морских вод. Методика измерений потенциометрическим методом | методика измерений водородного показателя в диапозоне от 4,1 до 9,2 ед. pH в пробах морских вод и вод морских устьев рек потенциометрическим методом | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.4 | 2010-06-07 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2017.27540
2 | РД 52.10.736-2010 | Объемная концентрация растворенного кислорода в морских водах. Методика измерений йодометрическим методом | методика измерений объемной концентрации растворенного кислорода в пробах морских вод йодометрическим методом в диапозоне от 0,1 до 12 см3/дм3 | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.6 | 2010-06-07 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2015.20453
3 | РД 52.10.737-2010 | Объемная концентрация растворенного кислорода в морских водах. Методика измерений йодометрическим методом | методика измерений объемной концентрации растворенного кислорода в пробах морских вод, содержащих сероводород, йодометрическим методом в диапозоне от 0,1 до 4,0 см3/дм3 | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.9 | 2010-06-07 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2015.20454
4 | РД 52.10.738-2010 | Массовая концентрация фосфатов в морских водах.Методика измерений фотометрическим методом | методика измерений массового содержания фосфатов в диапозоне от 5,0 до 100 мкг/дм3 в пробах морских вод и вод морских устьев рек | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.5 | 2010-06-07 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2015.20452
5 | РД 52.10.739-2010 | Массовая концентрация общего фосфора в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом после окисления персульфатом калия | методика измерений массовой концентрации общего фосфора в пробах морских вод и вод морских устьев рек в диапозоне от 5,0 до 1000,0 мкг/дм3 фотометрическим методом после окисления персульфатом калия | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.7 | 2010-06-07 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2015.20451
6 | РД 52.10.740-2010 | Массовая концентрация азота нитритного в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом с реактивом Грисса | методика измерений массовой концентрации азота нитритного в диапозоне от 0,5 до 100 мкг/дм3 в пробах морских вод и вод морских устьев рек фотометрическим методом с реактивом Грисса | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.8 | 2010-06-07 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2015.20450
7 | РД 52.10.742-2018 | Объемная концентрация сероводорода в морской воде. Методика измерений йодометрическим методом | методика измерений объемной концентрации сероводорода в пробах морских вод йодометрическим методом в диапозоне от 2,0 до 15,0 см3/дм3 | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.20 | 2010-10-20 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2017.27541
8 | РД 52.10.743-2010 | Общая щелочность морской воды. Методика измерений титриметрическим методом | методика измерений общей щелочности морских вод в диапозоне от 0,8 до 4,0 ммоль/дм3 количества вещества эквивалента | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.21 | 2010-10-20 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2015.20437
9 | РД 52.10.744-2010 | Массовая концентрация кремния в морской воде. Методика измерений фотометрическим методом в виде синей формы молибдокремневой кислоты | методика измерений массовой концентрации силикатов (в основном мономерно-димерных форм) в пробах морских вод в диапозоне от 10 до 1200 мкг/дм3 в пересчете на кремний фотометрическим методом в виде синей формы молибдокремниевой кислоты. При анализе проб воды с массовой концентрацией кремния, превышающей 1200 мкг/дм3 , допускается выполнение измерений после соответствующего разбавления пробы | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.22 | 2010-10-20 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2015.20436
10 | РД 52.10.745-2010 | Массовая концентрация азота нитратного в морской воде. Методика измерений фотометрическим методом после восстановления в кадмиевом редукторе | методика измерений массовой концентрации азота нитратного в пробах морских вод и водах морских устьев рек в диапозоне от 5,0 до 500,0 мкг/дм3 , допускается выполнение измерений после соответствующего разбавления пробы водой, не содержащей нитратов | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.20.745/01.00305-2011/2015 | 2010-10-20 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2016.22678
11 | РД 52.10.772–2013 | Массовая концентрация азота аммонийного в морских водах. Методика измерений в виде индофенолового синего | методика измерений массовой концентрации азота аммонийного в пробах морских вод и водах морских устьев рек в диапозоне от 20,0 до 1500,0 мкг/дм3 фотометрическим методом При анализе проб морской воды с массовой концентрацией азота аммонийного превышающей 1500,0 мкг/дм3, допускается выполнение измерений после соответствующего разбавления пробы безаммиачной водой | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.05.772/01.00305-2011/2013 | 2013-07-09 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2015.20435
12 | РД 52.10.773–2013 | Массовая концентрация азота аммонийного в морских водах. Методика измерений с реактивом Несслера | методика измерений массовой концентрации азота аммонийного в пробах морских вод и водах морских устьев рек в диапозоне от 50,0 до 1500,0 мкг/дм3 фотометрическим методом При анализе проб воды с массовой концентрацией азота аммонийного, превышающей 1500,0 мкг/дм3 , допускается выполнение измерений после соответствующего разбавления пробы безаммиачной водой | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.06.773/01.00305-2011/2013 | 2013-07-09 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2015.20434
13 | РД 52.10.774–2013 | Массовая доля ртути в донных отложениях. Методика измерений методом атомно-абсорбционной спектрометрии | методика измерений массовой дорли ртути в пробах донных отложений в диапозоне от 0,05 до 8,0 мг/кг методом атомно-абсорбционной спектрометрии в режиме "холодного пара" | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.07.774/01.00305-2011/2013 | 2013-07-09 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2015.20433
14 | РД 52.10.775–2013 | Массовая доля металлов в донных отложениях. Методика измерений методом атомно-абсорбционной спектрометрии | методика измерений массовой доли алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, мышьяка, никеля, свинца, хрома и цинка в пробах донных отложений методом атомно- абсорбционной спектрометрии в электротермическом режиме Диапозон измерения массовой доли металлов алюминий - от 10000 до 80000 мг/кг мышьяк - от 1 до 30 мг/кг кадмий - от 0,03 до 1,5 мг/кг кобальт - от 1 до 15 мг/кг хром - от 5 до 150 мг/кг медь - от 0,5 до 50 мг/кг железо - от 2000 до 50000 мг/кг марганец - от 30 до 500 мг/кг никель - от 3 до 40 мг/кг свинец - от 4 до 80 мг/кг ванадий - от 5 до 200 мг/кг цинк - от 50 до 1000 мг/кг | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.08.775/01.00305-2011/2013 | 2013-07-09 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2015.20432
15 | РД 52.10.777–2012 | Внутренний контроль качества информации о состоянии и загрязнении морской среды | порядок и содержание работ по внутреннему контролю качества информации о состоянии и загрязнении морской среды |  | Лукьянов Ю.С. |  |  |  | не требуется | не требуется
16 | РД 52.10.778–2013 | Массовая концентрация растворенных форм железа, марганца и хрома в пробах морской воды. Методика измерений методом атомно-абсорбционной спектрометрии | методика измерений массовой концентрации растворенных форм железа, марганца и хрома в пробах морской воды методом атомно-абсорбционной спектрометрии Диапозоны измерений массовой концентрации металлов железо - от 2 до 40 мкг/дм3 марганец - от 1 до 20 мкг/дм3 хром - от 1 до 20 мкг/дм3 | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.09.778/01.00305-2011/2013 | 2013-07-09 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2015.20431
17 | РД 52.10.779–2013 | Массовая концентрация нефтяных углеводородов в пробах морской воды. Методика измерений методом инфракрасной спектрометрии | методика измерений массовой концентрации нефтяных углеводородов в поробах морской воды методом инфракрасной спектрометрии. Диапозон определяемых массовых концентраций НУВ составляет от 40,0 до 2000,0 мкг/дм3 при ПДК для морских вод 50 мкг/дм3 | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.10.779/01.00305-2011/2013 | 2013-07-09 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2015.20430
18 | РД 52.10.728–2010 | Основные требования к компетентности лабораторий при проведении мониторинга состояния и загрязнения морской среды | требования к компетентности лабораторий , выполняющих измерения при проведении мониторинга состояния и загрязнения морской среды |  | Лукьянов Ю.С. |  |  |  | не требуется | не требуется
19 | РД 52.10.803-2013 | Массовая доля нефтяных углеводородов в пробах морских донных отложений. Методика измерений методом инфракрасной спектрометрии | методика измерений массовой доли нефтяных углеводородов в порлобах морских донных отложений в диапозоне от 5,0 до 100,0 мкг/г методом инфракрасной спектрометрии | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.23.803/01.00305-2013 | 2013-07-25 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2015.20429
20 | РД 52.10.804-2013 | Массовая доля анионных синтетических поверхностно-активных веществ в пробах морских донных отложений. Методика измерений методом атомно-абсорбционной спектрометрии в режиме электротермической атомизации | методика измерений массовой доли анионных синтетических поверхностно-активных веществ в пробах морских донных отложений в диапозоне от 1,0 до 50,0 мкг/г методом атомно-абсорбционной спектрометрии в режиме электротермической атомизации | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.24.804/01.00305-2011/2013 | 2013-07-25 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2015.20428
| Изменение № 1 РД 52.10.804-2013 | [8 empty] | ФР.1.31.2018.30208
21 | РД 52.10.805-2013 | Массовая концентрация общего азота в морских водах. Методика измерений после окисления персульфатом калия | методика измерений массовой концентрации общего азота в пробах морских вод и морских устьев рек в диапозоне от 40,0 до 5200,0 мкг/дм3 фотометрическим методом после окисления персульфатом калия При анализе проб воды с массовой концентрацией общего азота, превышающей 5200,0 мкг/дм3, необходимо соответствующее разбавление пробы водой, не содержащей соединений азота | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.26.805/01.00305-2011/2013 | 2013-07-25 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2015.20427
22 | РД 52.10.806-2013 | Массовая концентрация хлоридов в пробах распресненных морских вод. Методика измерений аргентометрическим методом | методика измерений массовой концентрации хлоридов в пробах распресненных морских вод и вод морских устьев рек в диапозоне от 10,0 до 1000,0 мг/дм3 аргентометрическим методом При анализе проб с массовой концентрацией хлоридов, превышающей 1000,0 мг/дм3 допускается выполнение измерений после соответствующего разбавления пробы дистилированной водой | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.27.806/01.00305-2011/2013 | 2013-07-25 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2015.20426
23 | РД 52.10.807-2013 | Массовая концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ в морских водах. Методика измерений экстракционно-фотометрическим методом с метиленовым голубым | методика измерений массовой концентрации анионных синтетических поверхностно-активных веществ в пробах морских вод и морских устьев рек эктрактционно-фотометрическим методом с метиленовым голубым в диапозоне от 0,1 до 2,0 мг/дм3 При анализе проб воды с массовой концентрацией АСПАВ, превышающей 2,0 мг/дм3 , необходимо соответствующееи разбавление пробы дистиллированной водой | #REF! | Лукьянов Ю.С. | 18.25.8076/01.00305-2011/2013 | 2013-07-25 | НПО "Тайфун" | письмо ФГБУ "ГОИН" от 28.10.2014 № 1188 | ФР.1.31.2015.20425
24 | РД 52.10.764– 2012 | Методические указания по составлению и подготовке к изданию многолетних данных о режиме и качестве вод морей и морских устьев рек | устанавливает состав Многолетних данных о режиме и качестве вод морей и морских устьев рек и структуру их табличных форм. Правила заполнения форм данными и расчета выводных характеристик в электронных таблицах |  | ПолонскийВ.Ф. |  |  |  | не требуется | не требуется
25 | РД 52.10.768– 2012 | Нивелирование морских уровенных постов | технология выполнения работ по привязке реперов и нулей морских уровенных станций и постов к государственной нивелирной сети - главной высотной основе и предназначен обеспечить надежность определения уровня моря |  | Остроумов Л.В. |  |  |  | не требуется | не требуется
26 | РД 52.10.842-2017 | Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, выпуск 9.Гидрометеорологические наблюдения на морских станциях и постах. Часть I. Гидрологические наблюдения на береговых станциях и постах | [7 empty] | не требуется
27 | РД 52.10.865-2017 | Руководство по расчету режимных характеристик морского ветрового волнения | [7 empty] | не требуется
28 | РД 52.10.892-2020 | Методика сравнительного анализа данных морских гидрологических наблюдений, получаемых автоматизированными и классическими средствами измерений в различных климатических зонах | [7 empty] | не требуется
29 | РД 52.10.895-2020 | Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 9. Гидрометеорологические наблюдения на морских станциях и постах. Часть IV. Рейдовые гидрометеорологические наблюдения | [7 empty] | не требуется
30 | РД 52.10.879-2019 | Руководство по гидрологическому исследованию морских устьев рек | [7 empty] | не требуется